TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL OBS: Deverá ser apresentado na forma de um relatório que contenha, no mínimo, as informações mencionadas abaixo, que se aplicarem à tipologia do empreendimento em questão. É desejável a apresentação de fotos, mapas e outras evidências que se façam necessárias. Deverá ser entregue junto com a versão impressa, cópia do relatório em formato digital (PDF) em CD-Rom ou Pen Drive, contendo todos os anexos, mapas e fotos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O Plano de Controle Ambiental - PCA deverá ser elaborado por equipe técnica habilitada, devendo constar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional.

As ilustrações, cartas, plantas, desenhos, mapas e fotografias deverão ser perfeitamente legíveis em todas as cópias do documento e referenciados no texto.

1 INTRODUÇÃO

Na introdução deverá ser feito um breve histórico do empreendimento informando se o mesmo possui certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal (ex.: Licença Ambiental, Autorização para Intervenção em APP, Autorização para supressão de vegetação, Autorização do DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, Registro de Consumidor de Produtos ou Subprodutos Florestais, etc). Deverá conter também, descrição sucinta da atividade, seus parâmetros e consequente classificação do empreendimento, a justificativa para implantação e operação da atividade e a fase em que o empreendimento se encontra.

No decorrer do relatório deverão ser descritas as atividades a serem licenciadas, obras e serviços, seus fluxogramas, processos produtivos, impactos ambientais positivos e negativos gerados, e medidas e propostas com a intenção de minimizar ou suprimir as não conformidades relativas à poluição e degradação ambiental. Salienta-se que a veracidade e qualidade das informações são de suma importância para análise prévia às diligências de vistoria, qualquer incoerência observada dificultará e/ou retardará o deferimento da licença ou autorização.

2 DADOS DO ELABORADORES EMPREENDEDOR, EMPREENDIMENTO E ELABORADORES

2.1 Identificação do empreendedor

- Nome da pessoa física ou jurídica.

- Atividade/profissão.

- Nome do representante legal (se for o caso).

- CPF ou CNPJ.

- Endereço completo.

- E-mail.

- Telefone da pessoa a ser contatada por

- Ocasião de vistoria.

2.2 Caracterização geral do empreendimento

- Nome.

- Nome Fantasia.

- Atividade.

- Nome do representante legal.

- CPF ou CNPJ.

- Endereço completo.

- Telefone.

- E-mail.

2.3 Identificação do Empreendimento

- Nome.

- Nome Fantasia.

- Atividade.

- Nome do representante legal.

- CPF ou CNPJ.

- Endereço completo.

- Telefone.

- E-mail.

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

3.1 Localização e Acesso

- Localização (Descrever a localização do empreendimento ou propriedade partindo das principais vias de acessos).

- Está em Área de Preservação Ambiental (APA)? (apresente mapa).

- Coordenadas. (Informar em formato geográfico UTM. Latitude, longitude, x, y e fuso).

- Perímetro em que o empreendimento se encontra (rural ou urbano).

3.2 Descrição de infraestrutura e pessoal

- Área total do empreendimento (expressa em m² ou hectares).

- Área construída (se houver - expressa em m²).

- Área verde e/ou Reserva legal (se houver - expressa em m² ou hectares).

- A reserva legal encontra-se averbada à margem da Certidão de Registro do Imóvel?(somente em caso de área rural. Sim ou não e nº).

- Área de Preservação Permanente. (se houver - expressa em m² ou hectares).

- Possui energia elétrica? (se sim especificar origem). Concessionária local (Inserir como anexo cópia da fatura).

- Utiliza recursos hídricos? (se Sim especificar origem). Concessionária local (Inserir como anexo cópia da fatura), Captação em corpos d’água; rios, lagos, lagoas naturais, etc; barramento, poço (tubular ou manual), nascente, outro: Especificar.

- Possui Outorga ou Certidão de Uso Insignificante?(Se sim. Inserir o documento como anexo. Salienta-se que o protocolo de outorga não substitui a mesma).

- Possui empregados? (Se sim Especificar quantidade horário e dias de trabalho).

3.3 Descrição do Meio Físico

- Relevo. Descrever propostas técnicas, tecnologias, procedimentos e medidas de controle, adequadas a legislação e normativa pertinentes para os impactos ambientais, fatores de degradação e passivos ambientais relativos ao relevo identificados no RCA.

- Solo. Descrever propostas técnicas, tecnologias, procedimentos e medidas de controle, adequadas a legislação e normativa pertinentes para os impactos ambientais, fatores de degradação e passivos ambientais relativos ao solo identificados no RCA.

- Hidrografia. Descrever propostas técnicas, tecnologias, procedimentos e medidas de controle, adequadas a legislação e normativa pertinentes para os impactos ambientais, fatores de degradação e passivos ambientais relativos à hidrografia local identificados no RCA.
3.4 Descrição do Meio Antrópico

- Uso e ocupação do solo. Descrever propostas técnicas, tecnologias, procedimentos e medidas de controle, adequadas a legislação e normativa pertinentes para os as possíveis alterações e/ou impactos ambientais, fatores de degradação e passivos ambientais levantados no RCA para a área do entorno do empreendimento.

3.5 Processo Produtivo

- Responsável pela realização da atividade. Proprietário, Arrendatário (Anexar contrato de parceria/arrendamento), Outros especificar.

- Descrição das máquinas e equipamentos. Descrever os equipamentos utilizados ou a serem utilizados no empreendimento, constando o modelo e se possível (como anexo) o manual de operação. Quando o parâmetro da DN 213/2017 for capacidade instalada, obrigatoriamente deverá constar em anexo o manual do equipamento e/ou laudo técnico de engenheiro especialista afirmando a capacidade instalada do mesmo, com ART.

- Descrição dos produtos e/ou serviços gerados no empreendimento. (Descrever detalhadamente de forma textual os produtos e serviços do empreendimento, com legenda, evidenciando os pontos de transformações físicas, químicas e biológicas, balanço de massa do processo produtivo. Informar se existem ou não bacias de contenção. Caso existam, especificar, para cada bacia: as dimensões e as características construtivas, os produtos armazenados, o volume e a distribuição dos tanques por bacia e o volume de deslocamento de cada tanque. Descrever propostas técnicas, tecnologias, procedimentos e medidas de controle, adequadas a legislação e normativa pertinentes para os as possíveis alterações e/ou impactos ambientais, fatores de degradação e passivos ambientais levantados no RCA que podem ser causados pelo produto e/ou serviço gerado no empreendimento.)

- Fluxograma do processo produtivo. (Descrever propostas técnicas, tecnologias, procedimentos e medidas de controle, adequadas a legislação e normativa pertinentes para os as possíveis alterações e/ou impactos ambientais, fatores de degradação e passivos ambientais levantados no RCA que podem ser causados no processo produtivo).

- Inventário de empresas fornecedoras dos insumos básicos referentes à matéria-prima. (informar a lista das empresas, insumo fornecido e a classificação do insumo conforme a ABNT NBR 10004:2004 - caso haja fornecimento).

4 DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Deverá ser apresentada a explanação das medidas de controle, procedimentos, técnicas e tecnologias para supressão, minimização e mitigação dos impactos ambientais, dos fatores de degradação ambiental e dos passivos ambientais que foram identificados no Relatório de Controle Ambiental – RCA. Caso esteja em fase de projeto ou instalação as medidas poderão ser obtidas a partir de literatura técnica e/ou de empreendimentos similares já em operação, que obrigatoriamente, deverá citar a bibliografia consultada, referências e considerações técnicas.3.1

4.1 Efluentes líquidos (Descrever os efluentes gerados e a destinação dos mesmos, inserir como anexo a licença ambiental da empresa responsável pela destinação. Poderá ser solicitada anuência em caso de lançamento da rede pública de esgoto. Caso a opção seja construir uma Estação para Tratamento de Esgotos, deverão ser apresentados como anexo o memorial de cálculo e as plantas, em escala adequada. Se os parâmetros dos efluentes foram superiores aos estabelecidos pelas resoluções, legislação, normativas e deliberações ambientais, deverão ser propostos sistemas ou tecnologias de tratamento capaz de enquadrar os efluentes nas condições previstas para o lançamento. Deverá constar no sistema de tratamento em caso de ETE):

a) Identificação da empresa e/ou profissional responsável pelas medidas de controle (	nome, 	formação profissional, número de registro junto ao Conselho Regional de Classe);

b) Fundamentação das características qualitativas e quantitativas, incluindo volumes 	adicionais de eventual efluente líquido gerado.

c) Análises laboratoriais, com laudos e resultados, comparando os parâmetros 	encontrados com os descritos na legislação;

d) Descrição dos critérios adotados para seleção da área destinada à implantação do 	sistema de tratamento proposto, caracterizando a área, em relação com a cobertura 	vegetal existente, proximidade com corpos hídricos, risco de inundação, profundidade do 	lençol

freático, coeficiente de permeabilidade do solo, uso e ocupação do solo da área limítrofe;

e) Apresentar memorial de cálculo, plantas, descrição e especificações dos elementos de 	projeto, critérios, fórmulas, hipóteses e considerações feitas para fins de cálculo, 	acrescentando, se pertinentes, as folhas de dados dos equipamentos;

f) Implantação de medidores de vazão, no mínimo na montante e jusante;

g) Definição dos pontos de amostragem a jusante de cada unidade de tratamento, para 	que possam aferir eficiências individuais;

h) Apresentar fluxograma, plantas, cortes e perfil hidráulico do sistema de tratamento 	proposto ou instalado, em escala adequada, citando os processos físicos, químicos e 	biológicos envolvidos, com legenda e simbologia utilizada;

i) Especificar reações químicas que ocorram no processo de tratamento de efluente, 	informando o consumo médio de cada produto químico, em base diária e/ou mensal, 	apresentando os cálculos estequiométricos pertinentes;

j) Conter estimativa e justificativa da taxa de geração de lodo decorrente da operação do 	sistema de tratamento proposto, fundamentada em cálculos teóricos a ser demonstrados. 	Deveram ser informadas as características prováveis e destino do lodo, com base em 	caracterização preliminar desse material, segundo a Norma Técnica ABNT/NBR 10.004. 	A caracterização preliminar poderá ser feita a partir dos ensaios de tratabilidade do 	efluente ou a partir de dados de literatura técnica, devidamente citada, ou ainda, a partir 	de levantamentos feitos em estabelecimentos similares, já em operação. A SMMA 	poderá solicitar, na operação de tratamento do efluente, laudo complementar de análise e 	caracterização do lodo, com escopo de corroborar a caracterização preliminar;

k) Informações do destino final dos efluentes líquidos tratados, descrição das rotinas 	operacionais de tratamento proposto. Se pertinente será exigido notas fiscais/recibos de 	movimentação do lodo gerado, contrato firmado e licença ambiental da empresa do 	destino final;

l) Apresentação das estimativas de custos de operação do sistema de tratamento proposto, 	informações sobre rotina de manutenção preventiva, preditiva do sistema de tratamento 	proposto;

m) Apresentar estudo do projetista, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento, 	juntamente com a especificação da eficiência de projeto e o seu critério de determinação, 	bem como garantias explícitas quanto à não emissão de odores incômodos decorrentes da 	operação do sistema de tratamento proposto, levando-se em conta principalmente o tipo 	de ocupação das áreas próximas ao estabelecimento;

critério, estipular frequências específicas para amostragens e análises, seja dos 	efluentes 	líquidos, 	seja do corpo receptor;

o) Conter cronograma de implantação do sistema de tratamento propostos;

p) Informar o regime de lançamento (contínuo ou descontínuo). Em caso de lançamento 	descontínuo, especificar o volume, duração média e número de descargas. Em caso de 	lançamento contínuo de regime variável, especificar os valores máximos e médio de 	descarga ao longo do período laboral, detalhando em que fase do processo produtivo ou 	intervalo que ocorre a descarga máxima;

q) Citar a bibliografia consultada e/ou de referência técnica adotada.

OBS: Não poderá haver diluição de efluentes, com vistas a atingir os padrões de lançamento. LEGISLAÇÃO A SER CONSULTADA: Deliberação Normativa COPAM/CERH-MG Nº 01, de 05 de maio de 2008; Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março 2005; Resolução da CODAU Nº 001/2011, conforme Porta Voz Nº 938, de 25 de novembro de 2011. ABNT/NBR 12.209/2011.

4.2 Efluentes Sanitários.

Descrever os efluentes gerados e a destinação dos mesmos, caso seja destinado para fossa séptica apresentar como anexo o manual de instalação e nota fiscal ou projeto de execução com ART. Em caso de uso de banheiros químicos apresentar o contrato com a empresa fornecedora e licença ambiental da mesma se houver. LEGISLAÇÃO A SER CONSULTADA: Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 01, de 05 de maio de 2008, e a geração de lodo deve ser caracterizada conforme Norma Técnica ABNT/NBR 10.004/2004 e RESOLUÇÃO CONAMA Nº 375, de 29 de agosto de 2006).

4.3 Efluente Atmosférico

Descrever os efluentes gerados e as medidas de contenção/minimização adotadas. Apresentar fluxograma, plantas e cortes do sistema de tratamento proposto, em escala adequada, destacando todos os processos físicos e/ou químicos envolvidos, bem como a localização destes sistemas na área industrial, evidenciando suas interligações com as unidades de produção e com os equipamentos periféricos (dutos, ventiladores, ejetores, etc). No caso de dutos ou chaminés, especificar em texto e desenhos que suas estruturas atenderão aos requisitos necessários para amostragem isocinética, quando necessária. Em caso de cabine de pintura apresentar memorial fotográfico da mesma e do sistema de lavagem dos gases. Poderá ser solicitado laudo de avaliação com ART. LEGISLAÇÃO A SER CONSULTADA: Deliberação Normativa COPAM Nº 11, de16 de dezembro de 1986).

4.4 Ruídos

(Mensurar e informar os níveis de ruídos gerados no empreendimento e o ponto onde ocorreu a medição. Salienta-se que os ruídos devem estar em conformidade com a ABNT NBR 10.151:2000 e 10.152:1987. Caso não estejam em conformidade apresentar proposta de adequação. Poderá ser solicitado laudo de avaliação com ART. LEGISLAÇÃO A SER CONSULTADA: Lei Estadual Nº 10.100/90 e Lei Municipal Nº 2.142/2009).

4.5 Resíduos Sólidos

(Informar os resíduos gerados e sua classificação conforme a ABNT NBR 10004:2004. Informar também a destinação de cada resíduo e anexar a licença ambiental das empresas responsáveis pela coleta e destinação final dos mesmos. LEGISLAÇÃO A SER CONSULTADA: ABNT NBR 10.004:2004 e CONAMA Nº 307/2002).

4.6 Água Pluvial

Descrever sucintamente a quantidade de água pluvial captada, a forma de reuso da água da chuva (se houver) e se não houver reuso descrever como a água pluvial é descartada. Em caso de reuso, na planta em questão deverão estar evidenciadas as interligações das redes de efluentes líquidos e de esgoto sanitário.

4.7 Supressão vegetal

Descrever se houve ou haverá supressão de vegetação no empreendimento. Caso haja, anexar o levantamento florístico com a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado para realização do estudo (biólogo, engenheiro florestal, etc.). No levantamento deverá constar o número de espécies, nome científico e popular, coordenadas geográficas, memorial fotográfico da área, destinação do material lenhoso, dentre outros.

4.8 Movimentação de solo

Descrever se houve ou haverá movimentação de solo, descrever o volume, área de extração e de deposição, bota espera, memorial fotográfico, anexar anuência dos proprietários das áreas e contrato ou documento equivalente com profissional responsável pelo acompanhamento paleontológico caso a movimentação atinja rochas. Se o empreendedor possuir a respectiva Autorização, inseri-la como anexo.

4.9 Relocação de fauna e flora

Descrever se haverá a realocação de espécies e o local de destino, estudo de comportamento (caso haja), como será o transporte ou transplantio, estudo do local de destino explicitando o motivo, características da área, etc.

5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO EMPREENDIMENTO

Inserir no mínimo 10 (dez) figuras, lado a lado e descrição.

6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Desenvolve ações/projetos de educação ambiental no empreendimento?

(  ) Não (caso não possua ações implantadas, apresentar relatório das ações previstas a ser adotado pelo empreendimento).

(  )Sim. Detalhar: (Descrever quais as ações executados com relação aos funcionários, clientes, parceiros, etc).

7 SELEÇÃO DE DOCUMENTOS, LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU EQUIVALENTES QUE O EMPREENDIMENTO POSSUI

Obs.: Obrigatoriamente o(s) documento(s)selecionado(s) deverão estar vigentes e constar em anexo).

- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS

- Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - CTF

- Alvará de Licença e Localização

- Alvará Sanitário

- Registro na Agência Nacional de Petróleo – ANP

- Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

- Registro no Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA

- Registro no Instituto Estadual de Florestas – IEF para consumo de produtos e/ou subprodutos florestais (consumidor de lenha)

- Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD

- Projeto Técnico de Restauração/Reconstituição Florestal - PTRF

- Autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (decreto de lavra, portaria de lavra, manifesto de mina, registro de licenciamento, registro de extração, permissão de lavra garimpeira, guia de utilização, etc.)

- Diretrizes para loteamento e Decreto de aprovação

- Procuração (se for o caso)

- Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente – APP

- Autorização para supressão de vegetação

- Autorização para Movimentação de Solo

- Projeto de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

- Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

- Outros. Especificar

8 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras, que as atividades serão desenvolvidas conforme descrito, os parâmetros informados para classificação da atividade são autênticas, os dados transcritos e os estudos apresentados correspondem a realidade da área e estão em conformidade com a legislação ambiental. Declaro ainda que a SMMA será previamente comunicada a respeito de qualquer modificação na rotina de produção, de alterações dos produtos e/ou serviços gerados, de alteração dos efluentes gerados e em caso de desativação da unidade licenciada.

Dores do Indaiá/MG ____ de _______ de ______.

________________________________

Responsável Técnico

(digitar o nome da pessoa e assinar por extenso)

(descrever apenas o número do

Conselho de Classe. Ex.: CREA, CRBIO, etc.)

________________________________

Proprietário ou Representante legal do empreendimento

CPF:

(Digitar o nome da pessoa e assinar por extenso)

9 ANEXOS

Inserir os documentos considerados relevantes ou requeridos por parte do Analista ambiental.